Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Лабораторно-практического занятия № 9

По теме: Расчет деревянной балки.

Разработал преподаватель дисциплины

Проектирование стальных конструкций

Орлов С. А.

Задача № 1.

Подобрать сечение деревянной балки для перекрытия магазина. Состав перекрытия (условно) для сравнения с расчетом стальной балки оставляем по данным задачи 7 Практической работы № 2. Нагрузка на  1 м2 перекрытия  qnперекрытия; qnпокрытия взять из таблицы 1. Коэффициент надежности по ответственности ϒn = 0,95. Длина грузовой площади Lгр = 6 м. Опирание балки выполняем на пилястру и деревянную колонну (рис. 7.73).

|  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qnперекрытия | 9,22 | 9,27 | 9,01 | 9,15 |
| qперекрытия | 10,43 | 10,64 | 10,52 | 10,67 |

Задачу решить в соответствии с примером 7.2

Задача № 2

Подобрать сечение деревянной балки перекрытия жилого  дома;  схема  опирания  балок—  рис.  7.74.  Шаг  балок а = 1,2 м.  Нагрузка  на  1  м2  перекрытия qnперекрытия; qnпокрытия взять из таблицы 1. Временная нагрузка на перекрытие квартир (табл. 3.3): полное значение pn=1,5 кПа; пониженное  значение                pn1 = 0,3 кПа. Длина грузовой площади равна шагу балок: Lгр = 1,2 м.

|  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qnперекрытия | 3,7 | 3,9 | 3,4 | 3,2 |
| qперекрытия | 4,58 | 4,62 | 4,41 | 4,37 |

Задачу решить в соответствии с примером 7.3

Список литературы:

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции 2005г.

Приложения